## Лист1
Стандартные переменные ModbusTCP/RTU
Переменная | Адрес | Тип | Запись
system.version.minor | 0 | USINT
system.version.major | 1 | USINT
system.version.patch | 2 | USINT
system.version.status | 3 | USINT
system.version.build | 4 | UDINT
system.version.crc | 6 | UDINT
system.state.alarm | 8 | UDINT
system.state.live | 10 | USINT
system.state.rebootreason | 11 | USINT
system.datetime.present.sec | 12 | INT
system.datetime.present.min | 13 | INT
system.datetime.present.hour | 14 | INT
system.datetime.present.day | 15 | INT
system.datetime.present.month | 16 | INT
system.datetime.present.year | 17 | INT
system.datetime.set.sec | 18 | INT | Да
system.datetime.set.min | 19 | INT | Да
system.datetime.set.hour | 20 | INT | Да
system.datetime.set.day | 21 | INT | Да
system.datetime.set.month | 22 | INT | Да
system.datetime.set.year | 23 | INT | Да
system.datetime.set.accept | 24 | INT | Да