## Лист1
BIT | NAME | CORE | DISP | WEB | DESCRIPTION | NOTE
00000001 | ACCESS_EVENT |  | + | + | Просмотр журнала событий
00000002 | ACCESS_REPORT |  | + | + | Просмотр переодических и партионных отчетов
00000004 | ACCESS_PROTOCOL |  | + | + | Просмотр протоколов КМХ и поверки
00000008 | ACCESS_TRENDS |  | + | + | Доступ к просмотру трендов
00000010 | ACCESS_PRINTER |  | + | + | Доступ к печати
00000020 | ACCESS_BATCH | + | + | + | Запуск партионных отчетов
00000040 | ACCESS_CONFIRMALARM |  | + | + | Доступ к квитированию аварий | через JSON
00000080 | ACCESS_SAMPLERS | + | + | + | Управление пробоотбониками
00000100 | ACCESS_SETSAMPLERS | + | + | + | Настройка пробоотборников
00000200 | ACCESS_LIMITS | + | + | + | Изменение лимитов
00000400 | ACCESS_SCALES | + | + | + | Изменение инж. пределов у объектов ввода-вывода, калибровка аналоговых сигналов
00000800 | ACCESS_KEYPAD | + | + | + | Установка и перевод в keypad режим всех объектов
00001000 | ACCESS_FACTORS | + | + | + | Изменение факторов всех объектов (плотномер, линия, поверка и т.д.)
00002000 | ACCESS_MAINTENANCE | + | + | + | Ввод и вывод линию в учет
00004000 | ACCESS_SELECT | + | + | + | Переключение всех селекторов
00008000 | ACCESS_PROVE | + | + | + | Доступ к проведению поверки
00010000 | ACCESS_TOTALS | + | + | + | Доступ к сбросу нарастающих
00020000 | ACCESS_SYSTEM | + | + | + | Доступ доступ к резервированию, к установке времени, созданию backup
00040000 | ACCESS_DIAGNOSTIC |  | + | + | Просмотр диагностики (Хеш суммы, время выполнения задач и т.д.)
00080000 | ACCESS_REBOOT | + | + | + | Доступ к перезагрузке ИВК
00100000 | ACCESS_USB | ? | + | + | Доступ к записи отчетов и трендов на USB | Если требуется доступ через модбас, то нужен (+) в CORE
00200000 | ACCESS_COMMMUNICATIONS | + | + | + | Доступ к настроки всех интерфейсов TCP, OPC, Modbus TCP/RTU, COM-портам
00400000 | ACCESS_USERS |  | + | + | Доступ к настройкам пользователей, сброс паролей
00800000
01000000
02000000
04000000
08000000
10000000 | ACCESS_MODBUSSECURITY | + |  |  | Разрешение записи в модбас/OPC (нужны отдельные цифровые поля логина и пароля)
20000000 | ACCESS_WEB |  | + | + | Авторизация через web-интерфейс.
40000000 | ACCESS_DEVELOPER | + |  |  | Разработчик ИВК (программист) | Внутренние биты, ни в коем случае не должны быть видны пользователям
80000000 | ACCESS_SA | + |  |  | Темный лорд
Note on D1: В JSON добавить флаг local